Leistungsbeschreibung

1) ................	 qm		Ziegel-Elementdecke nach DIN 1045-100 mit statisch mitwirkenden Deckenziegeln nach DIN 4159 
Stützweite bis............... m
Nutzlast bis .......... kN/qm (mit / ohne Berücksichtigung leichter Trennwände)
Deckendicke ................. cm
für Expositionsklasse XC 1 incl. prüffähigem Tragfähigkeitsnachweis und Verlegeplan frei Baustelle liefern

2)  .............. 	qm		Ziegeldecke nach Pos. 1 gemäß Verlegeplan auf vorbereiteten Auflagern fachgerecht verlegen. Evtl. erforderliche Montagejoche und Zwischenunterstützungen sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.

3 ) ............... 	Stck		Aussparungen einbauen Abmessungen bis 30x30 cm

4 )  ............... 	Stck		Aussparungen einbauen Abmessungen größer als 30x30 cm

5)   ....................	m		glatte Abschalung

6)   ....................	m		Wassernase

7)   ..................	qm		Passplatten als Zulage zu Pos 1

8) ................. 	m		Schrägschnitte

9)   .................. 	m³		Vergussbeton C20/25, F3, 8 mm liefern, einbringen und verdichten

10) ...................	kg	Zulagebewehrung BST 500 S nach Verlegeplan liefern und verlegen

11) ................ 	kg		Bewehrungskörbe liefern und einbauen

12) .................	 m		Isokorb Typ ......... liefern und einbauen

13) ............. 	Stck		Elektrodosen, fertig eingebaut

14) .................	 m		Leerrohre, fertig eingebaut

15)		Tragfähigkeitsnachweis für ergänzende Bauteile wie Balkone, Kniestöcke/Drempel, Unter- und Überzüge prüffähig aufstellen